## OPZ
Załącznik do oferty - zestawienie parametrów technicznych. Dzierżawa aparatu USG nr sprawy:
Przedmiot zamówienia: Macierz do przechowywania cyfrowych obrazów medycznych - 1 szt.
1. Oferowany model/typ (podać): ………………………………………………………………………………………
2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać): ………………………………………………………………………………………………………
3. Rok produkcji min. 2023 (podać): ……………………………………………………………..
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr. TAK/NIE- podać TAK lub NIE (zgodnie z danymi technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia).
Wymagania szczegółowe
1 | Obudowa max 4U z min. 30 zatokami na dyski 3,5" | TAK, podać
2 | Procesor min. 8 rdzeni, wsparcie dla technologii PCIExpress 4.0 | TAK, podać
3 | Minimum 32 sloty na pamięć RAM na płycie głównej. Minimum 128GB zainstalowanej pamięci RAM z użyciem minimum 8 sztuk kości pamięci. Wspierane technologie protekcji pamięci: Memory Demand and Patrol Scrubbing; Failed DIMM Isolation. | TAK
4 | Zainstalowane 12 dysków NL-SAS klasy enterprise/serwerowej o pojemności minimum 12TB każdy. Możliwość rozbudowy o dodatkowe dyski 3.5” NL-SAS bez konieczności dokładania innych elementów serwera, niż same dyski twarde. Jedna karta HBA, wspierająca min. 30 zatok na dyski NL-SAS, oferująca tryb pracy JBOD/pass-thru. | TAK
5 | Dodatkowe 2 sztuki dysków SATA SSD/NVme o minimalnej pojemności 240GB klasy enterprise/serwerowej dostępnych z tyłu obudowy serwera lub w przypadku NVme wewnątrz obudowy. Dedykowany oddzielny kontroler RAID dla dwóch zainstalowanych dysków SSD /NVme wspierający konfigurację RAID1. | TAK
6 | Minimum 2 karty sieciowe, każda udostępniająca minimum 2 porty 10GbEthernet SFP+, obsadzone wkładkami jedno i wielomodowymi typu LC | TAK
7 | Co najmniej 2 porty USB (z których min. 1 to USB 3.0) dostępne na przodzie obudowy serwera. Co najmniej 2 porty USB 3.0 dostępne na tyle obudowy serwera. 2 porty VGA (jeden na tyle, drugi na przodzie obudowy serwera). | TAK
8 | Dedykowany port zarządzający 1000 Mbps RJ45 dostępny na tyle obudowy serwera. Zintegrowana z płytą główną serwera, niezależna od systemu operacyjnego karta BMC służąca do zdalnego zarządzania serwerem, pozwalająca na: • monitoring statusu i stanu zdrowia systemu • logowanie zdarzeń • update systemowego firmware-u • zdalną konfigurację serwera • monitoring poboru prądu • zdalne włączanie, wyłączanie, restart • przejęcie zdalnego ekranu • zdalną instalację systemu operacyjnego | TAK
9 | Wspierane protokoły min. IPMI 2.0, SNMP v3 | TAK
10 | Oferowany model serwera musi znajdować się na stronie https://www.windowsservercatalog.com/ (potwierdzającej kompatybilność z Windows Server) ze statusem Certified dla wersji Windows Server 2016, 2019 i 2022. | TAK
11 | Oferowany model serwera musi znajdować się na stronie https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php (potwierdzającej kompatybilność z ESXi) ze statusem Supported Releases 6.7 U3, oraz 7.0 U3 | TAK
12 | Oferowany model serwera i wszystkie jego komponenty muszą prawidłowo pracować z systemem TrueNAS | TAK
13 | 2 sztuki redundantnych zasilaczy PSU, klasy co najmniej 80+ Platinum. | TAK
14 | Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta serwera | TAK
15 | W przypadku awarii nośnika danych, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony nośnik pozostanie u Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów wymiany nośników danych spowodowanych wystąpieniem awarii | TAK