## Arkusz1
Załącznik nr 2 - cenowy Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ; Zestawy do leczenia tetniaków i naczyniaków mózgu. Numer sprawy:
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr asortymentu zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | EAN | Kraj pochodzenia
1 | Mikroprowadnik hybrydowy neuroradiologiczny | 41-NCHI-001 | szt. | 15 |  | 0 | 8 | 0
średnica 0,007"; 0,008"; 0,010"; 0,012"; 0,014"
część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80 mm
długości 120cm; 200 cm; 220 cm; 310cm;
dostępne końcówki prosta i podwójnie zagięta
2 | Mikrocewnik prowadzący od 4.2F do 6F | 41-NCHI-003 | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
średnica proksymalna od 4.2 F do 6F
długości 95 cm, 105cm, 115 cm, 120 cm, 125 cm, 135 cm,
końcówka prosta i "wielozadaniowa"
3 | Y-łącznik z obrotowym systemem zamknięcia zastawki | 41-NCHI-008 | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
4 | Mikrocewnik do wprowadzenia spiral | 41-NCHI-004 | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
średnice 0,017"; 0,021"; 0,024"; 0,029"; 0,032"; 0,04";
końcówka prosta i "wielozadaniowa"
długości 135 cm; 140 cm; 155cm
dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3 cm, pokrycie hydrofilne
5 | Stentretriever do mechanicznego udrażniania tętnic | 41-NCHI-009 | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
nitinolowy stent wycinany laserowo
samorozprężalny
długość „ pushera” 200 cm
dzięki "wtopioneym" tantalowym znacznikom stent jest doskonale widoczny podczas zabiegu
możliwość wprowadzenia stentu o średnicy 4mm przez cewnik o świetle 0.017”
obecność markerów platynowych w części proksymalnej i dystalnej stentu
dostępne rozmiary średnice 4; 5; 6; długość 10mm-50mm
6 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy | 46-NCHI-002 | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
wykonany z drutu nitynolowego
część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80 mm
dwa nieprzenikalne dla promieni rentgenowskich druty na całej długości stentu
dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą z łącznikiem do zastawki Y i torquerem
dwa nieprzenikalne dla promieni RTG druty na całej długości stentu
średnica od 3.5 do 5.5, długość od 12mm-75mm
7 | Mikrocewnik zbrojony neuroradiologiczny | 41-NCHI-006 | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
kopatybilny z małymi dostarczonymi flowdiverterami
dostępne końcówki: prosta, zagięta 45 stopni, zagięta 90 stopni, zagięta 180 stopni z "krótkim nosem" 5mm, zagięta 180 stopni z "długim nosem" 7mm
wszystkie końcówki dostępne w wersji zwykłej i miękkiej
dostępna długość 160 cm
kompatybilny z DMSO
średnica wewnętrzna 0.017"
8 | Dwuświatłowy cewnik balonowy okluzyjny | 41-NCHI-005 | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
powłoka hydrofilna
przeznaczony do użycia obwodowego i wewnątrzmózgowego
służący do remodelingu, plastyki wazospazmu, podawania środków diagnostycznych i leków
długość cewnika 160 cm
dostępna wersja "short nose" do podawania histoakrylu
zawory odpowietrzające, jednokierunkowe, na szczycie balonu
dostępne długości balonów: 7, 9, 12, 15, 20 mm
światło wewnętrzne 0.017"
średnica cewnika 2.7F
9 | Spirala platynowa odczepiana termicznie | 41-NCHI-007 | szt. | 25 |  | 0 | 8 | 0
dostępne ksztaty "compleX" (koszyk) i "helical"
dostępne sztywności: standard, soft i supersoft
średnice coili supersoft : 1-5mm
dostępne długości dla coili 18: 20-65 cm
czas odczepiania coili poniżej 1 s
pusher coili nacinany progresywnie laserowo, na długości 15 cm
bardzo miękka końcówka dystalna popychacza
10 | Odczepiarka do Coili metodą termiczną | 41-NCHI-010 | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 0
odczepiarka do coili metodą termiczną
sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali
11 | Y-konektor obrotowy z zastawką | 41-NCHI-11 | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
12 | Introduktor udowy | 41-NCHI-012 | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 0
średnice od 5-11F
długość 11 cm i 23 cm
zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem
13 | Prowadnik diagnostyczny teflonowy | 41-NCHI-002 | szt. | 4 |  | 0 | 8 | 0
dostępne średnice: 0.018’’, 0.025’’, 0.032”, 0.035” , 0.038”
dostępne długości: 150/180/200/260 cm
posiadający miękką końcówkę typu J i prosta
posiadający sztywną część proksymalną prowadnika zapewniającą dobrą sterowność
14 | Kateter angiograficzny zbrojony Vertebral, Headhunter | 41-NCHI-012 | szt. | 12 |  | 0 | 8 | 0
Cewniki diagnostyczne zbrojone do zabiegów obwodowych, krzywizna Vertebral i Headhunter
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.