## Arkusz1
Formularz cenowy Dostawa …..................................................................................... nr sprawy: DZ….................................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy (podać):
PAKIET NR 1
1P. | Przedmiot zamówienia | nr asortymentu Zamawiającego | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawki* podatku VA.T %. | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa wytwórcy (producenta) | KOD EAN (GETIN) | kraj pochodzenia
1 | Zestaw PE Cewnik Infuzyjny + prowadnik generujący ultradźwięki Zestaw zawierający cewnik infuzyjny o długości 106 cm, profilu 5,4Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035' oraz prowadnik generujący ultradźwięki w celu przyspieszenia trombolizy o długości strefy działania odpowiednio: 6, 12, 18 cm. Do wyboru przez zamawiającego. | 41-CEWN-322 | 4 | szt. |  | 0 | 8 | 0
| Zestaw PE Cewnik Infuzyjny + prowadnik generujący ultradźwięki Zestaw zawierający cewnik infuzyjny o długości 135 cm, profilu 5,4Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035' oraz prowadnik generujący ultradźwięki w celu przyspieszenia trombolizy o długości strefy działania odpowiednio: 12 cm. Do wyboru przez zamawiającego. | 41-CEWN-322-1 | 10 | szt. |  | 0 | 8 | 0
| Urządzenie do trombolizy ultradźwiękami w zatorowości płucnej oraz trombektomii. Konsola przenośna z uchwytem o wymiarach 10,2cm x 26,7cm x 21,1cm, zawierająca przewody interfejsu złącza do wielokrotnego użytku oraz przewód zasilający. Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym, wyposażony w porty do jednoczesnego podłączenia i obsługi cewników do obydwu płuc. System zasilany prądem zmiennym oraz dodatkowo wyposażony w wewnętrzny akumulator litowo - jonowy do tymczasowego zasilania jedostki w trakcie transportu pacjenta (min. 15min pracy z wykorzystaniem dwóch portów lub min. 30min z wykorzystaniem jednego portu). Moc wyjściowa systemu automatycznie kontrolowana przez jednostkę sterującą. Maksymalna moc impulsu 100W. Średnia maksymalna moc urządzenia dla obu kanałów łącznie 70W, po 35W średniej maksymalnej mocy dla jednego kanału). Dzierżawa |  | 12 | m-cy |  | 0 | 8 | 0
| wartość razem: | [5 empty] | 8
Wymaga się, aby Wykonawca wypełnił wszystkie kolumny: cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT (%), wartość netto w PLN, wartość brutto w PLN, numer katalogowy, nazwa wytwórcy (producenta). Niewypełnienie chociaż jednej rubryki/kolumny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.