## Paratemtry aparatu
1. Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia…………………………………………………………………………………………….......................... 2. Kraj pochodzenia sprzętu……………………………………………………………………………………… 3. Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienie (model/typ urządzenia) …………………………………………………………...…
OPIS PARAMETRU | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE – podaje wykonawca
Rok produkcji | Aparat nie starszy niż rok produkcji 2021
Ciśnieniowo-próżniowy procesor tkankowy pracujący na odczynnikach standardowych. | TAK
System całkowicie zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz. | TAK
Sześcienna komora reakcyjna z elektro-polerowanej stali nierdzewnej o pojemności minimum 4,3L, zamykana szczelną pokrywą. Zakres temperatury roboczej w komorze dla odczynników 35 - 55°C. | TAK
Czas napełniania maksimum 90 sekund. | TAK
Czas opróżniania regulowany 80, 120 lub 140 sekund. | TAK
System kontroli poziomu odczynników w komorze reakcyjnej zapewniający prawidłowe przeprowadzenie wszystkich preparatów – czujniki optyczne. | TAK
Pojemność robocza komory minimum 300 kasetek. | TAK
System zabezpieczający przed otwarciem komory reakcyjnej w stanie wysokiego ciśnienia lub podciśnienia | TAK
System odciągu oparów z komory reakcyjnej w przypadku jej otwarcia. | TAK
Minimum 3 pojemniki parafinowe biorące udział w procesie przeprowadzania o pojemności min. 4,3L każdy. Czas topienia parafiny na pokładzie maksimum 10h. Zakres regulacji temperatury 40 - 65°C. | TAK
Minimum 10 szczelnie zamykanych, wymiennych pojemników na odczynniki o pojemności minimum 5L. | TAK
Etykiety pojemników kodowane kolorystycznie na grupy odczynników. | TAK
Pojemniki odczynnikowe muszą być połączone z elektronicznym systemem regulacji przepływu oraz systemem kontroli i filtracji oparów. | TAK
Zamknięty obieg odczynników oraz zamknięty obieg przepływu oparów zakończony filtrami z aktywnym węglem. | TAK
Recyrkulacja płynu w czasie procesu. | TAK
Poszczególne pojemniki muszą posiadać czujniki poziomu odczynnika. | TAK
Urządzenie musi zapewniać 3- stopniowy system osuszania komory przed ponownym wypełnieniem następnym odczynnikiem. | TAK
Urządzenie musi posiadać systemy zabezpieczające przed zbyt wysokim ciśnieniem i podciśnieniem. | TAK
Minimum 3 pojemniki na odczynniki czyszczące oraz możliwość podłączenia zewnętrznej (czwartej) stacji czyszczącej. | TAK
Funkcja czyszczenia retorty, w trybie determinowanym znajdującymi się tam uprzednio odczynnikami. | TAK
Standardowe 3 stopniowe (ksylen, alkohol, woda) czyszczenie retorty zakończone płukaniem wodą. | TAK
Sterowanie procesorem musi odbywać się poprzez panel sterowania zintegrowany z dużym ciekłokrystalicznym wyświetlaczem odpornym na rozpuszczalniki stosowane w laboratorium histopatologicznym. | TAK
System zabezpieczony hasłem chroniącym przed ingerencją osób niepowołanych w zmianę parametrów przeprowadzanych procesów (programów). | TAK
Możliwość korzystania z co najmniej 15 programów, z których każdy może mieć do 13 kroków oraz z co najmniej 4 programów czyszczących. | TAK
Dostępność szybkiego programu do biopsji. | TAK
Możliwość uruchamiania programów bezksylenowych – walidowanych i dostarczonych przez producenta oraz własnych. | TAK
Opcja „szybki start” – natychmiastowe rozpoczęcie pracy z okna „Ulubione”. | TAK
Urządzenie musi posiadać system samoistnego powrotu do wykonywanego programu w przypadku przerwy w zasilaniu. | TAK
Możliwość określania czasu infiltracji, warunków ciśnienia i próżni oraz temperatury dla każdego z kroków programu. | TAK
Trzy opcje ciśnienia/próżni: zmienne ciśnienie/próżnia, samo ciśnienie, sama próżnia. Możliwość pracy w warunkach ciśnienia atmosferycznego. | TAK
Możliwość programowania czasu rozpoczęcia i zakończenia procesu (programy weekendowe). Czas opóźnienia minimum 7 dni. | TAK
Możliwość zapisu programów oraz statusu urządzenia na nośnik danych w celu archiwizacji. | TAK
Wyjście do zdalnego powiadamiania o nieprawidłowej pracy urządzenia. | TAK
Wbudowany alarm dźwiękowy sygnalizujący błędną pracę urządzenia. | TAK
Urządzenie musi posiadać system zarządzania odczynnikami informujący o konieczności wymiany określonego odczynnika, monitorujący stan odczynników (ilość przeprowadzonego materiału w poszczególnym odczynniku), zliczający ilość przeprowadzanych preparatów, ilość cykli, monitorujący na bieżąco stan urządzenia. | TAK
Funkcja zarządzania odczynnikami z możliwością dowolnego włączania lub wyłączania. Możliwość przesłania danych z procesora do dowolnego arkusza kalkulacyjnego (np.Excel) | TAK
Możliwość podłączenia do sieci Internet/Ethernet w celu zdalnego diagnozowania nieprawidłowości i monitorowania parametrów technicznych pracy urządzenia | TAK
Zestaw metalowych koszyków (kaset) na preparaty (kasetki) do przeprowadzania materiału – 4 koszyki/kasety każda na min. 80 kasetek | TAK
Wymiana odczynników gotowych do użycia za pośrednictwem szuflady na butelki odczynnikowe. | TAK
Możliwość zdalnego napełniania/ wymiany/ opróżniania odczynników (poprzez zewnętrzne złącze oraz wąż) | TAK
Certyfikat CE IVD | TAK
Maksymalne wymiary urządzenia: | TAK
Szerokość: max 595mm, | TAK
Głębokość: max 690mm; | TAK
Wysokość: max 1330mm; | TAK
Pakiet serwisowy - koszty przeglądów, napraw, części zamiennych, filtrów oraz gwarantowany czas naprawy urządzenia max 48h. | TAK
Pakiet odczynników na 40 tys. kasetek: parafina, formalina, etanol 100%, ksylen, kasetki rutynowe, kasetki biopsyjne | TAK

## Odczynniki
Dostawa odczynników do wykonania 45 000 testów w ciągu 12 miesięcy w stosunku kasetki do materiału rutynowgeo/ biopsyjnego - 65/35 % Dostawa odczynników co dwa miesiace
OFEROWANE ODCZYNNIKI | PODAC ILOŚĆ SZT. MIESIĘCZNIE