## Arkusz1
Wymagane warunki uczestnictwa w postępowaniu:
Kryterium | Warunek konieczny | Spełnienie warunku
Serwis posiada Autoryzację Serwisu urządzeń Gambro i Baxter | TAK
Serwisanci posiadają certyfikat odbycia szkolenia serwisowego u wytwórcy aparatury na dany typ sprzętu | TAK
Nowe i oryginalne części użyte do przeglądów i napraw wliczone w cenę kontraktu | TAK
Dołączenie do każdego przeglądu aktualnych dokumentów z kalibracji aparatury kontrolnopomiarowej | TAK
Przeglady Techniczne wykoanywane zgodnie z harmogronamem wraz z niezbędnymi zestawami przeglądowymi. | TAK
Naprawy Awaryjne i wszystkie niezbędne kalibracje konieczne do prawidłowej pracy urzadzenia | TAK
Czas reakcji 48h w dni robocze | TAK
Zdalna Pomoc Techniczna przez Inżynierów Baxter Polska w godzinach pracy serwisu | TAK